Ведомость необходимых работ                                                                                                              Приложение №2

|  | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕР18-03-004-06 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,51 |
| 2 | ТЕР16-05-001-03 | Установка отводов, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 30 |
| 3 | СЦМ-534-0013 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм | шт | 30 |
| 4 | ТЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |
| 5 | ТЕР16-05-001-02 | Установка отводов, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 18 |
| 6 | СЦМ-534-0008 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4.0 мм | шт | 18 |
| 7 | СЦМ-300-1115 | Краны , диаметром 40 мм | шт | 2 |
| 8 | СЦМ-300-1240 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт | 2 |
| 9 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 28 |
| 10 | СЦМ-300-0470 | Краны , диаметром 20 мм | шт | 28 |
| 11 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,95 |
| 12 | ТЕР18-03-004-02 | Установка регистров из стальных труб водогазопроводных диаметром нитки 25 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,06 |
| 13 | СЦМ-300-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт | 16 |
| 14 | СЦМ-103-0100 | Муфты прямые короткие 15 мм | 10шт | 0,8 |
| 15 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 8 |
| 16 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных (кран маевского) | 1 комплект | 7 |
| 17 | Прайс-лист ЗАО "Росметалл" | Арматура, диаметром 12 мм (прут) | м | 30 |
| 18 | ТЕР16-05-001-01 | Установка отводов, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 36 |
| 19 | Прайс-лист ЗАО "Техстройспецмонтаж" | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1,5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 36 |
| 20 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 21 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 22 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15 |
| 23 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,7 |
| 24 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,7 |
| 25 | ТЕР16-07-003-07 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм | 1 врезка | 1 |
| 26 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 100 мм | 1 км трубопровода | 3,57 |
| 27 | ТЕР19-01-015-01 | Опресовка трубопроводов, диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 3,57 |
| 28 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 3,57 |
| 29 | ТЕР46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 100 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,17 |
| 30 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |
| 31 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,1 |
| 32 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 33 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |

Проект муниципального контракта                                Приложение №3

Муниципальный контракт №

на ремонт системы отопления Пеневичской муниципальной основной общеобразовательной школы

с. Хвастовичи                                                                                                           «____»_______2007 г

МУП «Хвастовичский ОКС», именуемый  в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Макаркина И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемый  в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________.,  действующий  на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые "стороны", заключили настоящий контракт  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонт системы отопления школы  , расположенной по адресу : с.    Пеневичи Калужской области Хвастовичского района  . , в соответствии с условиями настоящего договора, сметой на производство ремонтно-строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом  цену.

1.2. Виды ремонта системы отопления  , выполняемых Подрядчиком, определены в смете N ____ от "__"________ ____ г., являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта .

1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику проектно-сметную документацию, указанную в п. 1.2 настоящего контракта , в течение 5 дней с момента его подписания.

1.4.Основанием для заключения настоящего контракта является протокол заседания единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципального района «Хвастовичский район» от _______ 2007 года № ___.

1.5.Источником  финансирования настоящего  муниципального контракта являются  средства бюджета муниципального района «Хвастовичский район».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сметой, указанной в п. 1.2 настоящего контракта , и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3.Подрядчик обязуется  предоставить гарантию качества выполненных работ в течение 6 лет с момента подписания акта выполненных работ.

2.1.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.

2.1.5. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

2.1.6. Подрядчик  вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.7. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.8. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего контракта .

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта  или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта  и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего контракта  либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: _______ 2007 года.;

- окончание работ: _______ 2007 года.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет  ____________________________рублей).

Цена каждого вида работ устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего контракта .

4.2. Форма оплаты – авансирование 30%.Окончательный расчет  будет произведен  через 10 дней с момента подписания акта выполненных работ ( форма КС-2).

4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта .

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая контракт , обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в п. 1.1 настоящего контракта . В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта , ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.7.В случае нарушения сроков выполнения подрядных работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0.01% ( ноль целых  одна сотая процента) за каждый день просрочки от сметной стоимости  работ.

6.8. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту .

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом , стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту  действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Настоящий контракт  составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |