Приложение №2

# Техническое задание

| №№ пп | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 1. Полы

| 1 | ТЕРр52-05-01 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | 1м3 | 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг на кирпичные столбики | 100 м2 пола | 1.03 |
| 3 | ТЕР11-01-043-01 | Укладка лаг по деревянным подкладкам | 100 м2 пола | 0.55 |
| 4 | ТЕР11-01033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм. | 100 м2 пола | 1.58 |
| 5 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 пола | 1.36 |
| 6 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м2 пола | 1.09 |
| 7 | СЦМ-101-0696 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойной марки | 100 м2 пола | 1.03 |
|  |  | Раздел 2 Стены |  |  |
| 8 |  | Облицовка стен лицевым кирпичем | М3 | 13 |